配电网线路参数不确定下的鲁棒无功优化

建模对象： ieee33节点配网系统公式章 1 节 1.

- 模型框架

决策：

光伏弃光、逆变器出力、SVG出力、电容器投切、主网功率交换

已知线路阻抗的估计值：

构建无功优化模型：

其中包括：电压松弛变量 ，潮流状态变量 ，名义上已知的线路参数

- 约束

  - 节点注入约束

有功：

其中：

无功：

  - 忽略网损的线性化distflow方程

有功：

无功：

可以发现，忽略损耗后，某一支路潮流等于该支路下游所有节点注入功率的总和。

电压：

其中：，电压平方建模

可以推导出：

对于辐射状配电网，设根节点为0，为从根节点到节点i的唯一路径，则可通过累加推导出上述公式。

  - 其他设备约束

逆变器约束：

其中，为出力限制

SVG约束：

电容器约束：

主网交换约束：

这里将根节点发电机组视为主网功率。

电压软约束：

其中，

  - 目标函数

优化电压越线与光伏消纳。

- 鲁棒模型构建

  - 不确定性集合

对于不完备信息中的电阻电抗，令：

其中  为阻抗参数的偏差， 为支路编号。

可转化为：

其中，和为参数偏差的最大程度值，

则可以构造不确定性集合：

或改为：

  - 电压约束重构

考虑2.2中的电压约束，带入阻抗不确定性，有：

其中，为参数不确定的支路的集合。

定义： 视作名义节点电压

可以得到节点电压与不确定参数的关系式：

则电压约束：

  - 鲁棒化

鲁棒优化要求模型在最差情况下仍然具备可行性，由下式描述：

需要转化两个内层问题：

和

    - 电压约束转化

对于电压上限约束有如下推导：

令：

问题可简化为：，满足

考虑到，

容易得出：

代入，有以下结果：

则有：

定义鲁棒电压偏差：

可以得到：

对于电压下限约束有同样结论：

结合电压软约束，有如下：

    - 去绝对值

- 引入辅助变量：

- 令：

- 则会有：

- 上面的鲁棒电压偏差值为：

- 电压软约束变为：

- 最终的MILP模型

- 目标函数：

潮流约束：

节点注入约束：

在根节点，i=0：

电压约束：

- 无功设备约束：

- 弃光约束：

- 辅助变量：